## Tabelle1
Checkliste und Dokumentationsblatt für die Gefährdungsbeurteilung von Büroarbeitsplätzen
Adresse:
Bezeichnung des Arbeitsbereichs:
Raum/Räume:
Bereichsverantwortliche/r:
| Bearbeitung der Dokumentation durch: |  |  |  | Datum:
Bei größeren Betrachtungsbereichen Anzahl der Ersthelfer: Anzahl der Brandschutzhelfer:
Vorwort Im Arbeitsschutzgesetz wird die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze durch die/den Vorgesetzte/n gefordert. Für reine Büroarbeitsplätze bieten wir Ihnen diese Checkliste als Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung an. Anhand von vorgegebenen Punkten werden die Gegebenheiten an einem Büroarbeitsplatz abfragt. Mit dieser Checkliste können die üblichen Gefährdungen an einem Büroarbeitsplatz erfasst werden. Sollten weitergehende Gefährdungen vorhanden sein, so empfehlen wir Ihnen, eine umfassende Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Dazu stehen auf unserer Homepage (www.fu-berlin.de/DAS) entsprechende Materialien bereit. Natürlich beraten wir Sie auch gern persönlich.
Bewegungsflächen, Arbeitsflächen und Verkehrswege |  | J | N | Mängelbeschreibung/ Bemerkungen | Maßnahmen | Zuständig | Termin | Erledigt?
1 | Sind die Arbeitsflächen mindestens 160 cm x 80 cm groß?
2 | Steht vor den Arbeitstischen eine Benutzerfläche von 1,5 m² mit mindestens 1 m Tiefe zur Verfügung?
3 | Steht vor den anderen Möbeln eine ausreichende Benutzerfläche von mindestens 80 cm Tiefe + weitere 50 cm für Türen/Schubladen zur Verfügung?
4 | Sind die Verkehrswege in den Büros ausreichend breit (s. Tabelle)?
5 | Sind Verbindungsgänge zu Einzelarbeitplätzen mindestens 60 cm breit?
6 | Ist ausreichender Bein- und Fußraum vorhanden?
7 | Sind Kabel in Bewegungsbereichen hochgebunden und auf dem Boden geführte Kabel mit einem Kabelkanal abgedeckt?
Arbeitsmittel |  | J | N | Mängelbeschreibung/ Bemerkungen | Maßnahmen | Zuständig | Termin | Erledigt?
8 | Beträgt die Höhe des Tisches 72 cm oder ist diese individuell einstellbar?
9 | Sind die Arbeitsflächen hell und reflektionsarm?
10 | Sind die Bürostühle über BIOS/UniKat bestellt worden? *
11 | Sind die Bürostühle mit zum Bodenbelag passenden Rollen ausgestattet?
12 | Sind die Bürostühle in einem funktionsfähigen Zustand?
13 | Sind die Bildschirme über BIOS/UniKat bestellt worden? *
14 | Die Tastaturen haben reflexionsarme, weiße Oberflächen.
15 | Die Arbeitsfläche vor der Tastatur ermöglicht ein Auflegen der Hände (mind. 10 cm).
16 | Werden Fußstützen, sofern benögigt, zur Verfügung gestellt?
17 | Haben Papierschneidemaschinen eine Schutzeinrichtung gegen Schnittverletzungen?
18 | Sind die Regale an der Wand befestigt oder ausreichend standfest?
19 | Sind Aktenordner auf den Regalen gegen Herunterfallen gesichert (z.B. Buchstützen)?
20 | Werden Leitern und Tritte regelmäßig vom Leiternbeauftragten geprüft und die Ergebnisse dokumentiert?
21 | Werden alle elektrischen Geräte regelmäßig auf ihre Sicherheit hin geprüft (VBG A3)?
Beleuchtung |  | J | N | Mängelbeschreibung/ Bemerkungen | Maßnahmen | Zuständig | Termin | Erledigt?
22 | Sind die Deckenlampen so platziert, dass Blendungen und Reflexionen auf den Bildschirmen vermieden werden (zwei Leuchtbänder parallel zur Fensterfront)?
23 | Ist der Bildschirm rechtwinklig zur Fensterfront aufgestellt oder ist dieser so aufgestellt, dass Einspiegelung/Blendung von Fenstern vermieden werden (s. Zeichnung)?
24 | Sind zwei Leuchtbänder mit je zwei Leuchtstofflampen vorhanden (mind. 500 Lux auf dem Arbeitstisch)?
25 | Ist für Aufgaben mit erhöhter Sehanforderung (Pläne lesen usw.) eine Beleuchtungsstärke von 1000 Lux vorhanden?
26 | Können die Leuchtbänder unabhängig voneinander geschaltet werden?
27 | Können die Lichtverhältnisse durch Außen-/ Innenjalousien bzw. Lamellenvorhänge an die Bedürfnisse angepasst werden?
Lärmbelastung, störende Umgebungsgeräusche |  | J | N | Mängelbeschreibung/ Bemerkungen | Maßnahmen | Zuständig | Termin | Erledigt?
28 | Werden die Beurteilungspegel von maximal 55 dB(A) eingehalten? (Messung durch DAS möglich)
Falls keine Erkenntnisse zu den Schallbeurteilungspegeln vorliegen, können als erste Indikatoren folgende Fragen beantwortet werden:
29 | Bleiben Konzentration und Sprachverständlichkeit in der direkten Kommunikation durch Umgebungslärm unbeeinträchtigt?
30 | Wurden Lärmquellen wie z. B. Drucker räumlich getrennt aufgestellt?
31 | Wird von außen eindringender Schall (Straßen, benachbarter Raum) ausreichend abgeschirmt?
Klima |  | J | N | Mängelbeschreibung/ Bemerkungen | Maßnahmen | Zuständig | Termin | Erledigt?
32 | Wird in der kalten Jahreszeit eine Raumtemperatur von 21°C erreicht?
33 | Wird in der warmen Jahreszeit eine maximale Raumtemperatur von 26°C nur in Ausnahmefällen (bei darüber liegenden Außentemperaturen) überschritten?
34 | Ist eine ausreichende Luftfeuchtigkeit vor allem im Winter gegeben?
35 | Es gibt keine Zuglufterscheinungen (undichte Fenster, Lüftungsgitter usw.).
Sonstiges |  | J | N | Mängelbeschreibung/ Bemerkungen | Maßnahmen | Zuständig | Termin | Erledigt?
36 | Sind die Mitarbeiter/innen über die Untersuchungs- und Beratungsmöglichkeiten bei Betriebsarzt/-ärztin unterrichtet (Sehtest, Muskel-, Skelettprobleme)?
37 | Alle Mitarbeiter/innen werden vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend regelmäßig (mind. 1 x jährlich) unterwiesen. Themen: Benutzung der Arbeitsmittel, Erste Hilfe, Papierschneider, Aktenvernichter, Flucht- und Rettungswege, Gesundheitsschutz, Verhalten im Notfall usw.
38 | Werden alle Mitarbeiter/innen regelmäßig geschult zu Themen wie: richtig lüften, Benutzung von Licht, Aufstellen des PC, Benutzung des Bürostuhles usw.?
| Weitere festgestellte Gefährdungen | J | N | Mängelbeschreibung/ Bemerkungen | Maßnahmen | Zuständig | Termin | Erledigt?
Auswertung Die ggf. oben festgestellten Mängel/Gefährdungen müssen von Ihnen noch beurteilt/gewertet werden:
| keine/geringe Mängel/Gefährdungen |  |  | kein/kaum Handlungsbedarf
| mittelschwere Mängel/Gefährdungen |  |  | Handlungsbedarf
| schwere Mängel/Gefährdungen |  |  | sofortiger Handlungsbedarf
Bereichsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift
* Wurden der Monitor und/oder der Bürostuhl über den Zentralen Einkauf (II C) beschafft, erfüllen diese die Anforderungen der Bildschirmarbeitsplatz-verordnung. Wurden der Monitor und/oder der Bürostuhl jedoch anderweitig beschafft, muss die Eignung gesondert geprüft werden. Hilfe hierzu bietet die GUV-I 650 "Bildschirm- und Büroarbeitsplätze".
[5 empty] | Anzahl Benutzer | Mindestbreite von Verkehrswegen
[5 empty] | bis 5 | 0,875 m
[5 empty] | bis 20 | 1,00 m
[5 empty] | bis 200 | 1,20 m
[5 empty] | bis 300 | 1,80 m
[5 empty] | bis 400 | 2,40 m